 
[image: image7.png])CTYIHOCTH



        
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Малыш»
                                   с. Молчаново, переулок Валикова , 3А
ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№  1 
1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малыш»     

1.2. Адрес объекта Томская область. село Молчаново, переулок Валикова 3 «А»_ .
3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание     2   этажа, __766,1 кв.м

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _3477 кв.м

1.4. Год постройки здания   1984    последнего капитального ремонта _2015 г._________
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ________, капитального _________
сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малыш»______________________________________________
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 636330,Томская область, Молчановский район,село Молчаново, переулок Валикова 3 «А»_ ________________________________

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
1.11. Вышестоящая организация (наименование) МКУ «Управления образования Администрации Молчановского района Томской области»_________________________
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 636330,Томская область. Молчановский район, село Молчаново, улица Рабочая 25________________________________

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) 

_образование__________________________________________________________________

2.2 Виды оказываемых услуг дошкольное образование______________________________
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)   на объекте  

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развитии  в данный момент детей инвалидов нет
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 100 детей в день___________________________________________
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) __нет___________________
3. Состояние доступности объекта

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта  30 м

3.2.2 время движения (пешком)  1 мин
3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет нерегулируемые
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет    есть (ступеньки) 
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*
	№№

п/п
	Категория инвалидов

(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта

(формы обслуживания)*

	1.
	Все категории инвалидов и МГН


	

	
	в том числе инвалиды:
	

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках
	ДУ

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	ДУ

	4
	с нарушениями зрения
	ВНД

	5
	с нарушениями слуха
	ДУ

	6
	с нарушениями умственного развития
	ДУ


* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	№№

п \п
	Основные структурно-функциональные зоны
	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	ДЧ-В

	2
	Вход (входы) в здание
	ДЧ-И

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	ДП-И

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	ДУ

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	ДП-И

	6
	Система информации и связи (на всех зонах)
	ВНД

	7
	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
	ДП-В


** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно
3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДУ
4. Управленческое решение 

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

	№№

п \п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	Капитальный ремонт

	2
	Вход (входы) в здание
	Капитальный ремонт

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	Технические решения не возможны

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	Не нуждается

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	Технические решения невозможны

	6
	Система информации на объекте (на всех зонах)
	Не нуждается

	7
	Пути движения  к объекту (от остановки транспорта)
	Не нуждается

	8
	Все зоны и участки

	 


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ ______не планируется.
в рамках исполнения __________________





(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  - обеспечение доступности
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование ______________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  нет
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _______
5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от  «01» _декабря  2016  г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «01» декабря 2016г.
3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 20____ г.

[image: image2]
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№  1
	     Томская область
   Наименование территориального 

        образования субъекта РФ
	«01»  декабря  2016_ г.


1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малыш»               _______________________

1.2. Адрес объекта Томская область. Молчановский район, село Молчаново, переулок Валикова3«А»
1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание _2_ этажа, 766,1 кв.м

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ___3477 _________ кв.м

1.4. Год постройки здания __1984_______, последнего капитального ремонта ___2015____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ________, капитального ___

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) _муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малыш»,МБДОУ д/с «Малыш»___      

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 636330,Томская область. Молчановский район,село Молчаново, переулок Валикова 3 «А ___________________________________________
2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация ______________________________
3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом 

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту __нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта _30  м

3.2.2 время движения (пешком) __1_ мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет , есть (ступеньки)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет 
3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

	№№

п/п
	Категория инвалидов

(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта

(формы обслуживания)*

	1.
	Все категории инвалидов и МГН

	

	
	в том числе инвалиды:

	

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках

	ДУ

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата

	ДУ

	4
	с нарушениями зрения

	ВНД

	5
	с нарушениями слуха

	ДУ

	6
	с нарушениями умственного развития


	ДУ


* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

	№№

п/п
	Основные структурно-функциональные зоны
	Состояние доступности, 

в том числе для основных категорий инвалидов**


	Приложение

	
	
	
	№ на плане
	№ фото

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	ДП-В
	
	5,6,7

	2
	Вход (входы) в здание


	ДЧ-И
	
	1

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	ДП-И
	
	

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	ДУ
	
	

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	ДП-И
	
	

	6
	Система информации и связи (на всех зонах)
	ВНД
	
	

	7
	Пути движения

 к объекту (от остановки транспорта)
	ДП-В
	
	


** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: __ДЧ-И
4. Управленческое решение (проект)
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:
	№№

п \п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	Нужно новое асфальтное покрытие

	2
	Вход (входы) в здание
	Нужен ремонт крылец

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	Технические решения не возможны

	4
	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
	Технические решения не возможны

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	Технические решения не возможны

	6
	Система информации на объекте (на всех зонах)
	Не нуждается

	7
	Пути движения  к объекту (от остановки транспорта)
	Не нуждается

	8.
	Все зоны и участки

	


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ __________-_______________

в рамках исполнения ____________-_______________



(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  - Обеспечение доступности 
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии ___________________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

__ в сфере строительства и архитектуры;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта)   да
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов нет_;

4.4.6. другое __________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  нет
4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту



на ___1 л.

2. Входа (входов) в здание





на ___1 л.

3. Путей движения в здании




на ___1 л.

4. Зоны целевого назначения объекта



на ___ 1 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений



на ____1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте


на ____1л.
Результаты фотофиксации на объекте  МБДОУ д/с«Малыш» , на 4л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ МБДОУ д/с «Малыш»» на    2 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) ____________

[image: image3.jpg]5. Oco0ObIe OTMETKH

[TPUJIOKEHMA:

Pesynprate! o6cienoBaHus:

1. TepputopuH, npuierarei kK 00beKTy Ha 15
2. Bxona (Bx010B) B 31aHHE Ha 1o
3. Ilyreit nBUKEHUS B 31aHUU Ha 1o
4. 30HBI 11€JIEBOr0 Ha3HAYeHUs 00BEeKTa HAa 1o
5. CaHUTapHO-TUTHEHUYECKUX [IOMEIIEHHUH Ha 1o
6. Cucrembl HHGOPMAITHH (4 cBs3u) HA OOBEKTE Ha 1l

Pesynbrare! porodukcanuu Ha 00bexkTe MBJIOY 1/c«Manpimy , Ha 411
[Tostaxusie mwiansl, naciopt BTU MBIIOY n/c «Manem»» Ha 2 1.
Jpyroe (s Tom uncie pononuuTebHAs HHOPMALHA O My TAX ABIKEHHA K OOBEKTY)

7
PykoBoaurenb M/
paboyelt rpynmbl 3asedyrowas _Bueynw C.B.. A a 3

(HdomknocTs, ®.U.0.) 5
(Toanucs)

Unens! paboueit rpynisl:

2
3aexo3: Tamuna O.B.. .//L///

(JomxHocts, ®.1.0.)

(TToamwucs) ™
Cmapwas meouyunckas cecmpa: Cepoumosa I 11. ,C' W[o 9
(MomxkHocts, ©.1.0.) =

/

(TTonnucs)
B ToM yucrne:
NpeacTaBUTCIINn 06H_[eCTBeHHbIX
opraanauHﬁ HHBaJILA0B
(Jomxuocts, ©.H1.0.)
(TToanuce)
(JomkHocts, ®.U.0.)
(TToamuce)
IIPEACTaBUTEIIA OpraHu3aluu,
pacIoIokeHHOH Ha 00BEKTE
(Homxnocts, ©.1.0.)
(IToamuce)
(domxHocts, ©.H.0.)
(IMonrnucs)
VYpaBieHuecKoe pelIeHue COriIacoBaHo « » 20 r. (mporoxomn Ne )

Komuccueit (Ha3BaHue).





 том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)










 (Подпись)

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)










 (Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)









  (Подпись)

___________________________________________________  ______________

(Должность, Ф.И.О.)









  (Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. (протокол №_____)

 Комиссией (название).________________________________________________________
Приложение 1 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №  1 от «01» 12.2016 г.
I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Малыш»,

 Томская область. Молчановский район, село Молчаново, переулок Валикова3«А»
(Наименование объекта, адрес)
	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержание
	Виды работ

	1.1
	Вход (входы) на территорию
	есть
	
	1
	Не выявлены
	
	нет
	

	1.2
	Путь (пути) движения на территории
	есть
	
	
	Не выявлены
	
	нет
	

	1.3
	Лестница (наружная)
	нет
	
	
	Не выявлены
	
	нет
	

	1.4
	Пандус (наружный)
	нет
	
	
	Не выявлены
	
	нет
	

	1.5
	Автостоянка и парковка
	нет
	
	
	нет
	
	нет
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	
	
	
	


II Заключение по зоне:
	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Территории, прилегающей к зданию
	ДП-И
	
	
	Не нуждается


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:____________________

Приложение 2 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №  1  от «01» 12. 2016 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Малыш»,

 Томская область. Молчановский район, село Молчаново, переулок Валикова3«А»
Наименование объекта, адрес

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержание
	Виды работ

	2.1
	Лестница (наружная)
	Нет
	
	
	Нет
	
	
	

	2.2
	Пандус (наружный)
	Нет
	
	
	Нет 
	
	
	

	2.3
	Входная площадка (перед дверью)
	есть
	
	1
	Нет 
	
	
	

	2.4
	Дверь (входная)
	есть
	
	3
	Имеются пороги
	
	
	

	2.5
	Тамбур
	есть
	
	
	Имеются пороги
	
	
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	
	
	
	


II Заключение по зоне:
	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Входа (входов) в здание
	ДЧ-И
	
	
	Не нуждается 


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 3 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №  1 от «01» 12.2016г.
I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Малыш»,

 Томская область. Молчановский район, село Молчаново, переулок Валикова3«А»
Наименование объекта, адрес

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержание
	Виды работ

	3.1
	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)
	есть
	
	2
	Не выявлены
	
	нет
	

	3.2
	Лестница (внутри здания)
	есть
	
	
	Отсутствует пандус
	
	Техническое решение невозможно
	

	3.3
	Пандус (внутри здания)
	нет
	
	
	Отсутствует пандус
	
	Техническое решение невозможно
	

	3.4
	Лифт пассажирский (или подъемник)
	нет
	
	
	Нет
	
	нет
	

	3.5
	Дверь
	есть
	
	4
	Нет 
	
	Нет 
	

	3.6
	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)
	есть
	
	
	Пороги по путям безопасности
	
	
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	
	
	
	


II Заключение по зоне:
	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
	ДП-И
	
	
	Капитальный ремонт


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Приложение 4 (I) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1 от «01» 12.2016 г.
I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалид 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Малыш»,

 Томская область. Молчановский район, село Молчаново, переулок Валикова3«А»
Наименование объекта, адрес

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержание
	Виды работ

	4.1
	Кабинетная форма обслуживания
	нет
	
	
	нет
	нет
	
	

	4.2
	Зальная форма обслуживания
	нет
	
	
	
	
	
	

	4.3
	Прилавочная форма обслуживания
	нет
	
	
	
	
	
	

	4.4
	Форма обслуживания с перемещением по маршруту
	нет
	
	
	
	
	
	

	4.5
	Кабина индивидуального обслуживания
	нет
	
	
	
	
	
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	
	
	
	


II Заключение по зоне:
	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)


	ДУ
	
	
	Не нуждается


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:____________

Приложение 4 (II) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» 12.2016 г.
I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	есть/ нет
	№ на

 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержание
	Виды работ

	Место приложения труда
	нет
	
	
	--
	
	-
	


II Заключение по зоне:
	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	
	
	
	
	


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 4(III) 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №  1 от «01» 12.2016 г.
I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	есть/ нет
	№ на

 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержание
	Виды работ

	Жилые помещения
	нет
	
	
	-
	
	-
	


II Заключение по зоне:
	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	
	
	
	
	


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:______________________________________________________________
Приложение 5 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» 12.2016 г.
I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Малыш»,

 Томская область. Молчановский район, село Молчаново, переулок Валикова3«А»
Наименование объекта, адрес

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержание
	Виды работ

	5.1
	Туалетная комната
	нет
	
	
	Помещения небольшого размера, не приспособлено для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках
	 
	Нуждается 
	Технические решения не возможны

	5.2
	Душевая/ ванная комната
	нет
	
	
	Не предусмотрена
	
	
	

	5.3
	Бытовая комната (гардеробная)
	есть
	
	
	Не выявлены
	
	-
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	нет
	нет
	
	


II Заключение по зоне:
	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Санитарно-гигиенических помещений

	ДП-И
	
	
	Технические решения невозможны


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:____

Приложение 6 

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «01» 12.2016 г
I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Малыш»,

 Томская область. Молчановский район, село Молчаново, переулок Валикова3«А»
Наименование объекта, адрес

	№ п/п
	Наименование функционально-планировочного элемента
	Наличие элемента
	Выявленные нарушения 

и замечания
	Работы по адаптации объектов

	
	
	есть/ нет
	№ на

 плане
	№ фото
	Содержание
	Значимо для инвалида (катего-рия)
	Содержание
	Виды работ

	6.1
	Визуальные средства
	Есть
	
	
	Не выявлены
	
	
	

	6.2
	Акустические средства
	Есть 
	
	
	
	
	
	

	6.3
	Тактильные средства
	нет
	
	
	
	
	
	

	
	ОБЩИЕ требования к зоне
	
	
	
	
	
	
	


II Заключение по зоне:
	Наименование

структурно-функциональной зоны
	Состояние доступности*

(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)


	Приложение
	Рекомендации 
по адаптации 
(вид работы)**

к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

	
	
	№ на плане
	№ фото
	

	Системы информации на объекте


	ДЧ-В
	
	
	Индивидуальное решение с ТСР


* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению:________________

[image: image4.jpg]e e ra—
= ANaHOB

2 \'\OJ 0bpa0sg;,
77005 2%

7,
!

o

JIb OpraHu3aIuu
C.B.Buryis

AHKETA
(mHpopManms 06 00beKTe CONAIBbHOI HHPPACTPYKTYPBI)
K ITACITIOPTY JOCTYIIHOCTH OCH
Ne 1
1. O0mue cBegenns 00 o0beKTe

1.1. HaumenoBanue (BuI) 0OBEKTa MYHUYUNAlbHOe 0100dcemHoe QOuKoIbHOoe 00pazosameibHoe
yupedcoerue demckuii cad «Manviuy
1.2. Anppec obOwvexta Tomckas obracmbv. Monyanosckuti paion, ceno Monuano6o, nepeyiok
Banuxosa3«A»
1.3. CBenenus o pa3MeIIeHuu 00beKTa:
- OTIENBHO CTOsIIIEe 31aHue _2_ amaoica, 766,1 ke.m

- 4acTb 31aHUS aTaxel (wiu Ha aTaXE), KB.M

- HaJIM4¥e MPHJIETAIOLIero 3eMEIbHOI0 y4acTKa (4a, HeT); 3477 KB.M

1.4. o moctpotiku 3qanus 1984 , IOCJIEIHETO KalUTaIbHOTO peMoHTa 2015
1.5. lata mpeacTOsIUX IIJIAHOBBIX PEMOHTHBIX paboT: mekywezo 2017 , KANUMANbHO20

cBeJeHHs 00 OpraHN3alNu, PACIO0JI0KeHHOI HA 00beKTe

1.6. Ha3panue opranuzanuu (y4pexaeHus), (II0JHOe I0pUIHIecKkoe HAMMEHOBaHUE — COTVIACHO Y CTaBy,
KpaTKoe HauMEHOBAHHE) MYHUYUNAIbHOE 0l00JcemHoe QOUKOIbHOe 00pazosamenbHoe YYpelcoeHue
demckutl cad «Manviury

1.7. IOpumnueckuii ampec opranmsamuu (yupexuenus) 636330, Tomckas obnacme, Monuyanosckui
patioH, ceno Monuanogo, nepeynok Banukoea, 34

1.8. OcHOBaHUE IS MTOJIB30BAHHS OOBEKTOM (onepamugnoe ynpasaenue, apesna, COGCTBEHHOCTb )

1.9. ®opma cOOCTBEHHOCTH (rocyaapeTBenHas,, HErocy 1apcTBEHHAs )

1.10. TepputopuanbHas MPUHAMIEIKHOCTD ((eaepanbHas, perHoHaIbHAS, MYHHLUHIATLHAS )

1.11. Beumecrosimasi opraHu3aius (uaumenosanue) MKY «Ynpaenenue obpasosanus Aomunucmpayuy
Monuanosckozo pationay

1.12. Anpec BBIIECTOSINEH OpraHM3alldH, APyrHe KOOpAMHATHI JTomckas obracmb, Monyanogckuti
pation, ceno Monuanoeo, yn. Pabouas, 25

2. XapaKTepuCTHKA JIeSITeJbHOCTH OPraHU3aluH Ha 00beKTe
2.1 Coepa JeATeIbHOCTH (3mpaBoOXpaHeHHe, 00pa3oBaHUe, COLMATbHAs 3alUTa, (U3MUeckas KyJbTypa U CIOPT,
KYJIBTYpa, CBSI3b M HH)OPMALS, TPAHCIIOPT, XKUIIOM (OHA, MOTpeOUTeIbCKUIl PBIHOK U cepa ycIyT, Apyroe
obpasosanue
2.2 Buibl OKa3bIBAEMBIX YCIIYT Q0WKOIbHOE 00pa3osariue
2.3 ®opMa oKa3aHHUSA YCIYT: (Ha 00bEKTe, C UTHTEbHBIM NPeObIBAHNEM, B T.4. IPOKMBAHKEM, Ha OMY, AMCTAHLHOHHO)
Ha 0bvexme
2.4 Kareropuu 00CIy>KHBAaeMOTO HACEJIEHUS II0 BO3PACTY: (meTH, B3pocible TPYAOCIOCOGHOTO BO3PACTa,
TOXMUJIblE; BCE BO3PACTHBIE KAaTeropun) 0emu

2.5 KaTeropuu 06¢Ty)KHBAaeMbIX HHBAITHIOB: HHBAIHIbI, [IEPeABUTAIOUIMECS HA KOJIACKE, HHBAIMIBI C HAPYIICHHAMMU
OTIOPHO-BUraTeJILHOTO anMapaTa; HapyIEHUAMH 3PEHHS, HapyIEHUSAMH CIlyXa, HApy LIEHUSMH yMCTBEHHOTO PasBUTH Hem
2.6 IInaHoBas MOIIHOCTB: MOCEIAeMOCTb (KOTMYECTBO OGCIYKHBAEMBIX B JEHb), BMECTHMOCTb, MPOMYCKHAS
croco6rocts 100 Oemeti

2.7 Yyacrue B ucnionnenun UIP unpanmna, pebenka-uapanuaa (1a, HET) 0a




АНКЕТА 

(информация об объекте социальной инфраструктуры) 

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ _1
1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Малыш»               _______________________

1.2. Адрес объекта Томская область. Молчановский район, село Молчаново, переулок Валикова3«А»
1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание _2_ этажа, 766,1 кв.м

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); ___3477 _________ кв.м

1.4. Год постройки здания __1984_______, последнего капитального ремонта ___2015____

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2017_______, капитального ___

сведения об организации, расположенной на объекте
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)  муниципальное  бюджетное дошкольное   образовательное учреждение детский сад «Малыш»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 636330, Томская область, Молчановский район, село Молчаново, переулок Валикова, 3А
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) 

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) МКУ «Управление образования Администрации Молчановского района»
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Томская область, Молчановский район, село Молчаново, ул. Рабочая, 25

2. Характеристика деятельности организации на объекте
2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое 

образование

2.2 Виды оказываемых услуг дошкольное  образование
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)  на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети 
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития  нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность _100  детей 
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да 
3. Состояние доступности объекта для инвалидов 

и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  нет_, 
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _нет
3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта  30  м

3.2.2 время движения (пешком)  1 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да 
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет нерегулируемые
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет    есть (ступеньки) 
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет
3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001
	№№

п/п
	Категория инвалидов

(вид нарушения)
	Вариант организации доступности объекта

	1.
	Все категории инвалидов и МГН


	ДУ

	
	в том числе инвалиды:
	

	2
	передвигающиеся на креслах-колясках
	ДУ

	3
	с нарушениями опорно-двигательного аппарата
	ДУ

	4
	с нарушениями зрения
	ВНД

	5
	с нарушениями слуха
	ДУ

	6
	с нарушениями умственного развития
	ДУ


* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»
4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

	№

п \п
	Основные структурно-функциональные зоны объекта
	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*

	1
	Территория, прилегающая к зданию (участок)
	Нужно новое асфальтное покрытие

	2
	Вход (входы) в здание
	Нужен ремонт крылец

	3
	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
	Технические решения не возможны

	4
	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)
	Технические решения не возможны

	5
	Санитарно-гигиенические помещения
	Технические решения не возможны

	6
	Система информации на объекте (на всех зонах)
	Не нуждается

	7
	Пути движения  к объекту (от остановки транспорта)
	Не нуждается

	8.
	Все зоны и участки

	


*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано _____

 (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)
Поэтажный план.

[image: image5.jpg]IInan 1 sTaka

A=3.10 6.70
™ 9 28 R
X 34.0 355 of e
6.50 . T
111
E 2.97 ; 5 2.95
~ H e i
Q‘Hm 8 6 I~ -l i f
& 155 73 ) RN | W pt] | TR 754 S| Bz 5
- 13.4 04 - 194
< 8.86
- 8.90 2.94 & 3.00 T
o e 58
— 80 v 12.00 X o>l | 6.8 -
V] 293 ™ oy 53 2.95
«©
o 4.76
Jlnt A
H=6.90
Tomekmit 051aCTHOMN LEHTp TeXHUIECKO MHBEHTAPU3ALIMH
Hovyramubii naan 3namus
Bbinonnus B.M. Maneii |2/t ara 22.04.2010
ITposepun B.U. Maneii | Z./4Jtarepa A
Paiion Mounuanosckuit =~ | Macwra6 1:200

Monuanosekoe otaenenue OV "TOLTH", T./¢. (8-256) 22-0-65
ceno Monuanoso 636330 yiuua Humurposa 67, e-mail: tocti-mol@yandex.ru





Поэтажный план                                                    План 2 этажа
[image: image6.jpg][ e

8 96 935 2.10x2.40
2 5 19 g
i 48.4 50.7 o)
H=3.00
: T
B
3.03 2.95
LIS by
BN H 232 -
= 23.3 8
~ : - b .L%
© "I © I
= 2.80 e

Tomckuit 061aCTHOM LEHTP TEXHHYECKON WHBEHTAPH3aLHH

[TooTakHbIH Naay 31aHus

BbIoJaHM B.U. Maneii %%f“?‘ Jlara 22.04.2010
[Tposepua B.H1. Manen /gr”/@"ﬂ‘n’ﬁepa A
Paiion MoYaHOBCKHH ~ MaciuTtab 1:200

Monuanosckoe otaenetue OFYIT "TOLUTH", T./¢. (8-256) 22-0-65
W g A s . Tt n €01 ovait it maltmvrandex ru




[image: image1]